## NKW-Zadanie nr 1
WYKAZ CEN
Projekt / Przedsięwzięcie pn. Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego
Zadanie częściowe nr 1 - zabudowa układu wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem silnika spalinowego gazowego – kotłownia gazowa Plac Wolności 8 w Ozimku.
Lp | Kod CPV/Nr spec. techn./PW | Opis | Jednostka | Wartość [PLN]
I-NKW |  | WYMAGANIA OGÓLNE - Koszty niekwalifikowane
WO.1-N | STWiORB - R-00 | Kompletny serwis agregatu kogeneracyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi i robocizną | Ryczałt
SUMA (pkt. I-NKW)

## Zadanie nr 1
WYKAZ CEN
Projekt / Przedsięwzięcie pn. Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego
Zadanie częściowe nr 1 - zabudowa układu wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem silnika spalinowego gazowego – kotłownia gazowa Plac Wolności 8 w Ozimku.
Lp | Kod CPV/Nr spec. techn./PW | Opis | Jednostka | Wartość [PLN]
I |  | WYMAGANIA OGÓLNE
WO.1 | STWiORB - R-03 | Nadzór geotechniczny | Ryczałt
WO.2 | STWiORB - R-00 | Ubezpieczenia i gwarancje | Ryczałt
WO.3 | STWiORB - R-00 | Wykonanie kompletnych szkoleń wraz z instrukcjami dla wszystkich urządzeń, instalacji i oprogramowania | Ryczałt
WO.4 | STWiORB - R-00 | Kompletna dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna | Ryczałt
WO.5 | STWiORB - Wstęp | Organizacja Zaplecza Budowy - budowa, utrzymanie i likwidacja | Ryczałt
WO.6 | STWiORB - Wstęp | Tablice informujące o współfinansowaniu Zadania | Ryczałt
WO.7 | STWiORB - R-00 | Rozruch całości obiektów objętych Zadaniem wraz z synchronizacją z istniejącymi źródłami ciepła oraz S.C. | Ryczałt
SUMA (pkt. I)
II |  | ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - KOTŁOWNIA
II.1 | 44000000-0 45000000-7 45300000-0 | BUDYNEK AGREGATU KOGENERACYJNEGO ORAZ WDM
II.1.1 | 45000000-7 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W OBRĘBIE BUDYNKU KOTŁOWNI GAZOWEJ
II.1.1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe
1 | STWiORB - R-02/T1AR | Demontaż obudowy ścian z płyt warstwowych od strony proj. bud. agregatu kogeneracyjnego oraz WDM na czas wykonywania prac | Ryczałt
2 | STWiORB - R-02/T1AR | Demontaż: - obudowy ścian z płyt warstwowych pod montaż drzwi przejściowych do budynku agregatu kogeneracyjnego oraz WDM - rurociągu S.C., - pod montaż kratki wentylacyjnej z przeniesienia. | Ryczałt
3 | STWiORB - R-02/T1AR | Demontaż istniejącej kratki wentylacyjnej | Ryczałt
II.1.1.2 | 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne
4 | STWiORB - R-07/T1AR | Montaż zdemontowanych na czas budowy proj. bud. agregatu kogeneracyjnego oraz WDM płyt warstwowych | Ryczałt
5 | STWiORB - R-07/T1AR | Montaż kompletnej zabudowy ścian z płyt warstwowych - zabudowa powstałych otworów po demontażu kratki wentylacyjnej | Ryczałt
6 | STWiORB - R-08/T1AR | Montaż kompletnej kratki wentylacyjnej z przeniesienia | Ryczałt
II.1.1.3 | 45421000-4 | Stolarka drzwiowa
7 | STWiORB - R-07/T1AR | Montaż kompletnych drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi stalowe z wypełnieniem z wełny mineralnej | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.1)
II.1.2 | 45000000-7 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM AGREGATU KOGENERACYJNEGO ORAZ WDM
II.1.2.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu budowy
8 | STWiORB - R-03/T2KO | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
9 | STWiORB - R-03/T2KO | Demontaż istniejącej konstrukcji ław fundamentowych po zlikwidowaniu budynku kotłowni | Ryczałt
II.1.2.2 | 45262300-4 | Roboty betonowe i żelbetowe fundamentów
10 | STWiORB - R-04/T2KO | Wykonanie kompletnych ław fundamentowych wraz z podkładkami i deskowaniem | Ryczałt
11 | STWiORB - R-04/T2KO | Wykonanie kompletnej płyty fundamentowej (monoblokowy fundament żelbetowy) pod agregat kogeneracyjny wraz z podkładkami i deskowaniem | Ryczałt
II.1.2.3 | 45262310-7 | Roboty zbrojarskie fundamentów
12 | STWiORB - R-04/T2KO | Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt i ław fundamentowych | Ryczałt
II.1.2.4 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne fundamentów
13 | STWiORB - R-04/T2KO | Wykonanie kompletnej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i cieplnej ławy fundamentowej | Ryczałt
14 | STWiORB - R-04/T1AR | Wykonanie kompletnej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i cieplnej fundamentu | Ryczałt
II.1.2.5 | 45262300-4 45320000-6 | Posadzka
15 | STWiORB - R-04/T2KO | Wykonanie kompletnych podkładów | Ryczałt
16 | STWiORB - R-04/T2KO | Wykonanie kompletnej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej | Ryczałt
17 | STWiORB - R-04/T2KO | Wykonanie kompletnych posadzek dla całości obiektu | Ryczałt
II.1.2.6 | 45262500-6 | Roboty murarskie - konstrukcja budynku
18 | STWiORB R-05/T2KO | Wykonanie kompletnych ścian z bloczków z betonu komórkowego | Ryczałt
19 | STWiORB R-05/T2KO | Wykonanie kompletnych ścian fundamentowych z bloczków betonowych | Ryczałt
20 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie kompletnych tynków wewnętrznych zwykłych dla całości budynku | Ryczałt
21 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie malowania wewnętrznych ścian i sufitów dla całości budynku | Ryczałt
II.1.2.7 | 45262300-4 | Roboty betonowe - stropy żelbetowe, wieńce, nadproża i słupy
22 | STWiORB R-04/T2KO | Wykonanie kompletnych słupów żelbetowych, nadproży, wieńców i stropów żelbetowych wraz z deskowaniem i układaniem mieszanki betonowej | Ryczałt
II.1.2.8 | 45262310-7 | Roboty zbrojarskie - stropy żelbetowe, wieńce, nadproża i słupy
23 | STWiORB R-04/T2KO | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strop, słupy, nadproża, wieniec | Ryczałt
II.1.2.9 | 45260000-7 45320000-6 | Pokrycia dachowe
24 | STWiORB R-07/T2KO | Wykonanie kompletnej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i cieplnej dachu wraz z pokryciem dachu papą na podłożu z twardych płyt styropianowych | Ryczałt
25 | STWiORB R-07/T2KO | Wykonanie kompletnego orynnowania i obróbek blacharskich budynku | Ryczałt
26 | STWiORB R-07/T2KO | Montaż kompletnej instalacji odgromowej wraz z osprzętem | Ryczałt
27 | STWiORB R-07/T2KO | Montaż kompletnych wpustówch dachowych pojedynczych | Ryczałt
28 | STWiORB R-07/T2KO | Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 160 mm | Ryczałt
II.1.2.10 | 45421000-4 | Stolarka okienna i drzwiowa
29 | STWiORB R-07/T1AR | Montaż kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej w tym drzwi stalowych i przegród pełnych w wykonaniu ppoż.- EI60 | Ryczałt
30 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej w tym drzwi stalowe z wypełnieniem z wełny mineralnej | Ryczałt
31 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie i montaż blendy (otworu technicznego) z płyt warstwowych. | Ryczałt
32 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki okiennej w tym montaż okien aluminiowych wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi | Ryczałt
II.1.2.11 | 45223200-8 | Izolacja budynku
II.1.2.11.1 | 45320000-6 | Izolacje ścian wewnętrznych i stropodachu od wewnątrz (pom. agregatu kogeneracyjnego)
33 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie kompletnego ocieplenia ścian wewnętrznych i stropu płytami z wełny mineralnej | Ryczałt
34 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie kompletnych okładzin ścian i stropów płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD | Ryczałt
II.1.2.11.2 | 45320000-6 | Izolacja i tynkowanie ścian zewnętrznych
35 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie kompletnego ocieplenia ścian zewnętrznych | Ryczałt
36 | STWiORB R-07/T1AR | Wykonanie kompletnych tynków elewacyjnych cienkowarstwowych mineralnych | Ryczałt
II.1.2.12 | 39515440-1, 44110000-4, 44212329-1 | Żaluzje fasadowe
37 | STWiORB R-07/T2KO | Montaż kompletnych żaluzji fasadowych z podkonstrukcją systemową i stopami fundamentowymi | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.2)
II.1.3 | 45223200-8 | ŁĄCZNIK POMIĘDZY BUD. KOTŁOWNI GAZOWEJ A PROJ. BUD. AGREGATU KOGENERACYJNEGO
38 | STWiORB - R-07/T2KO, STWiORB R-06/T2KO | Wykonanie kompletnej obudowy ścian oraz dachu z płyt warstwowych wraz z konstrukcją wsporczą | Ryczałt
39 | STWiORB R-07/T2KO | Wykonanie kompletnych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.3)
II.1.4 | 45223200-8 | KONSTRUKCJE STALOWE
40 | STWiORB R-06/T2KO | Montaż kompletnej konstrukcji wsporczej dla kominów (istniejacego kotła gazowego i projektowanego agregatu kogeneracyjnego) | Ryczałt
41 | STWiORB R-06/T2KO | Montaż kompletnych drabin dostępowych na zewnątrz budynku | Ryczałt
42 | STWiORB R-06/T2KO | Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów, kanałów i aparatów | Ryczałt
43 | STWiORB R-06/T2KO | Montaż kompletnego podestu pomiędzy budynkiem agregatu kogeneracyjnego oraz WDM, a budynkiem kotła gazowego | Ryczałt
44 | STWiORB R-06/T2KO | Montaż kompletnych konstrukcji wsporczych pod chłodnie wentylatorowe obiegu HT i LT | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.4)
II.1.5 | 45000000-7 | POLE ODKŁADCZE I STOPY FUNDAMENTOWE POD CHŁODNIĘ HT
II.1.5.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu budowy
45 | STWiORB R-03/T2KO oraz STWiORB R-03/T2KO | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
II.1.5.2 | 45262300-4 | Roboty betonowe
46 | STWiORB R-04/T2KO | Wykonanie kompletnych robót betonowych wraz z podkładkami - płyty fundamentowe żelbetowe dla pola odkładczego | Ryczałt
47 | STWiORB R-04/T2KO | Wykonanie kompletnych robót betonowych wraz z podkładkami - stopy fundamentowe dla chłodni HT | Ryczałt
II.1.5.3 | 45262310-7 | Roboty zbrojarskie
48 | STWiORB R-04/T2KO | Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty i stóp fundamentowych | Ryczałt
II.1.5.4 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne fundamentów
49 | STWiORB R-04/T1AR | Wykonanie kompletnej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów z powłowki bitumicznej | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.5)
II.1.6 | 45331200-8 | WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W POMIESZCZENIU WDM
II.1.6.1 | 45331200-8 | Wentylacja
50 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych wentylatorów osiowych | Ryczałt
51 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kratki wentylacyjnej 500x600mm | Ryczałt
II.1.6.2 | 45331200-8 | Klimatyzacja
52 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnej jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z kompletnym wyposażeniem i automatyką o mocy chłodniczej 7,0kW | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.6)
II.1.7 | 39721310-8 | OGRZEWANIE DYŻURNE
53 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnej nagrzewnicy ściennej | Ryczałt
54 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnej nagrzewnicy elektrycznej 9 kW | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.7)
II.1.8 | 45231220-3 | INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA
II.1.8.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu budowy
55 | STWiORB R-03/T2KO oraz STWiORB R-10/T3TH | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
II.1.8.2 | 45333000-0 | Armatura i urządzenia
56 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnej szafki gazowej o wym. 1500x1200x2000 | Ryczałt
57 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnej szafki gazowej o wym. 750x500x1100 | Ryczałt
58 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnego filtra dla instalacji gazowej zewnętrznej wraz z armaturą - o średnicy DN80 | Ryczałt
59 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnej armatury, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej dla instalacji gazowej zewnętrznej - o średnicy równej i mniejszej niż DN80 | Ryczałt
II.1.8.3 | 44160000-9 | Rurociągi
60 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów wraz z kształtkami dla instalacji gazowej - PE o śr. zewnętrznej 140x8,3 mm | Ryczałt
61 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów wraz z kształtkami dla instalacji gazowej zewnętrznej - stal o średnicy mniejszej niż 140x8,3 mm | Ryczałt
62 | STWiORB R-10/T3TH | Wykonanie kompletnych badań radiograficznych i prób pneumatycznych | Ryczałt
II.1.8.4 | 71337000-9 | Zabezpieczenie rurociągu przed korozją
63 | STWiORB R-10/T3TH | Wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z czyszczeniem, odtłuszczaniem i malowaniem. | Ryczałt
II.1.8.5 | 45231000-5 | Izolacje termiczne rur
64 | STWiORB R-10/T3TH, STWiORB R-10/T2KO | Wykonanie kompletnej izolacji termicznej rurociągów z wełny mineralnej i waty szklanej wraz z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej dla rurociągów DN80 | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.8)
II.1.9 | 45300000-0 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA
II.1.9.1 | 42130000-9 | Armatura i urządzenia
65 | STWiORB R-09/T3TH, STWiORB R-11/T3TH | Montaż kompletnej armatury i urządzeń dla instalacji wodociągowej | Ryczałt
II.1.9.2 | 44160000-9 | Rurociągi
66 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów wraz z kształtkami dla instalacji wodociągowej - PE Dz40x3,7 mm | Ryczałt
67 | STWiORB R-09/T3TH | Wykonanie kompletnego płukania i dezynfekcji oraz próby szczelności dla instalacji wodociągowej | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.9)
II.1.10 | 45332300-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA
II.1.10.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu budowy
68 | STWiORB R-03/T3TH oraz STWiORB R-10/T3TH | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
II.1.10.2 | 45232454-9 44162000-3 | Elementy instalacji
69 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kanałów z rur PVC o śr. zewn. 160mm | Ryczałt
70 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych skrzynek rozsączających/ zbiorników bezodpływowych | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.10)
II.1.11 | 45330000-9 | KANALIZACJA SANITARNA
II.1.11.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu budowy
71 | STWiORB R-03/T3TH oraz STWiORB R-10/T3TH | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
II.1.11.2 | 44162000-3 44130000-0 | Elementy instalacji
72 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kanałów z rur PVC o śr. zewn. 160 mm | Ryczałt
73 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnej studni betonowej schładzającej o śr. 1000 mm | Ryczałt
74 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych studzienek kanalizacyjnych o śr. 425 mm z tworzyw sztucznych | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.11)
II.1.12 | 45330000-9 | SIEĆ CIEPŁOWNICZA NAPOWIETRZNA
II.1.12.1 | 44160000-9 | Rurociągi
75 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych DN150 wraz z kształtkami dla sieci ciepłowniczej napowietrznej | Ryczałt
76 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych kolan stalowych 90 stopni DN150 | Ryczałt
77 | STWiORB R-10/T3TH | Wykonaniem próby wodnej rurociągów | Ryczałt
II.1.12.2 | 71337000-9 | Zabezpieczenie rurociągu przed korozją
78 | STWiORB R-10/T3TH | Wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z czyszczeniem, odtłuszczaniem i malowaniem. | Ryczałt
II.1.12.3 | 45231000-5 | Izolacje termiczne rur
79 | STWiORB R-10/T3TH, STWiORB R-10/T2KO | Wykonanie kompletnej izolacji termicznej rurociągów z wełny i mineralnej i waty szklanej wraz z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej dla rurociągów DN150 | Ryczałt
SUMA (pkt. II.1.12)
SUMA (pkt. II.1)
II.2 | 45000000-7 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
II.2.1 | 45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
80 | STWiORB - R-02/T2KO oraz STWiORB - R-03/T2KO | Demontaż stalowej konstrukcji kratowej komina spalin | Ryczałt
81 | STWiORB - R-02/T0ZT oraz STWiORB - R-03/T0ZT | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych | Ryczałt
82 | STWiORB - R-02/T0ZT oraz STWiORB - R-03/T0ZT | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | Ryczałt
83 | STWiORB - R-02/T0ZT oraz STWiORB - R-03/T0ZT | Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej | Ryczałt
SUMA (pkt. II.2.1)
II.2.2 | 45233120-6 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI I GRANITU
84 | STWiORB - R-14/T0ZT | Wykonanie kompletnych nawierzchni z kostki betonowej gr. 80 mm wraz z podbudową | Ryczałt
85 | STWiORB - R-14/T0ZT | Wykonanie kompletnych obrzeży betonowych | Ryczałt
86 | STWiORB - R-14/T0ZT | Wykonanie utwardzenia terenu grysem granitowym wraz z obrzeżami betonowymi pod chłodnię HT | Ryczałt
SUMA (pkt. II.2.2)
II.2.3 | 45112710-5 | ZIELEŃ
87 | STWiORB - R-13/T0ZT | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu | Ryczałt
88 | STWiORB - R-13/T0ZT | Wykonanie zasiewu traw | Ryczałt
89 | STWiORB - R-13/T0ZT | Wykonanie sadzenia drzew i krzewów iglastych | Ryczałt
SUMA (pkt. II.2.3)
SUMA (pkt. II.2)
II.3 | 44160000-9 | SIEĆ CIEPŁOWNICZA PREIZOLOWANA
II.3.1 | 45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
90 | STWiORB R-10/T3TH | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
SUMA (pkt. II.3.1)
II.3.2 | 45111300-1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
91 | STWiORB R-03/T3TH oraz STWiORB R-10/T3TH | Demontaż demolacyjny izolacji rurociągów DN150 | Ryczałt
92 | STWiORB R-10/T3TH | Demontaż rurociągu stalowego DN150 | Ryczałt
SUMA (pkt. II.3.2)
II.3.3 | 44160000-9 | RUROCIĄGI
93 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów z rur preizolowanych DN150/250 | Ryczałt
94 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych kształtek rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe DN150/250 | Ryczałt
95 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż złącza zwykłego typu N dla rurociągu DN150/250 (nasuwka z PEHD uszczelniona taśmą termokurczliwą) | Ryczałt
96 | STWiORB R-10/T3TH | Wykonanie kompletnych badań radiograficznych i prób pneumatycznych | Ryczałt
SUMA (pkt. II.3.3)
SUMA (pkt. II.3)
II.4 | 31000000-6, 31120000-3 | AGREGAT KOGENERACYJNY
II.4.1 | 42100000-0 | AGREGAT KOGENERACYJNY - GENERATOR
97 | STWiORB R-11/T3TH | Dostawa i montaż kompletnego agregatu kogeneracyjnego o mocy 999 kWel wraz z instalacją elektryczną, gazową, układem gospodarki oleju oraz obiegiem glikolu do wymiennika WC1 i WC2 i osprzętem wchodzącym w zakres dostawy agregatu kogeneracyjnego (patrz. rys. T-01 - Schemat technologiczny). Generator synchroniczny z certyfikacją NC RfG | Ryczałt
SUMA (pkt. II.4.1)
II.4.2 | 45300000-0 | INSTALACJA SPALINOWA
98 | STWiORB R-11/T3TH | Wykonanie kompletnej instalacji spalin wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem, armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową dla całości obiektu (tłumiki spalin z izolacją, spalinowy wymiennik ciepła, komin zewnętrzny silnika gazowego,) | Ryczałt
SUMA (pkt. II.4.2)
II.4.3 | 45333000-0 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
II.4.3.1 | 45333000-0 | System detekcji nieszczelności
99 | STWiORB R-12/T4EL | Wykonanie kompletnego systemu detekcji nieszczelnośći wraz montażem urządzeń m.in. zasilacz systemowy, akumulator bezobsłgowy, moduł alarmowy pomiarowy, detektor metanu selektywny, sygnalizator optyczno-akustyczny, rozłącznik instalacyjny oraz elektromagnetyczny zawór odcinający, itp. | Ryczałt
II.4.3.2 | 45333000-0 | Armatura i urządzenia
100 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnego gazomierza turbinowego SG DN80 wraz z korektorem objętościowym i akcesoriami dodatkowymi | Ryczałt
101 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych filtrów gazowych DN65 | Ryczałt
102 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnego reduktora średniego ciśnienia DN65 | Ryczałt
103 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnego zaworu kulowego DN 80 | Ryczałt
104 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnej armatury, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej dla instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy mniejszej i równej od DN65 | Ryczałt
II.4.3.3 | 44160000-9 | Rurociągi
105 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych dla instalacji gazowej DN80 | Ryczałt
106 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnycho zwężek z rur stalowych o śr.nom. 65/80 mm | Ryczałt
107 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnycho zwężek z rur stalowych o śr.nom. 50/80 mm | Ryczałt
108 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów wraz z kształtkami i zwężkami dla instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy mniejszej niż DN80 | Ryczałt
109 | STWiORB R-09/T3TH | Wykonanie kompletnych badań radiograficznych i prób pneumatycznych | Ryczałt
II.4.3.4 | 71337000-9 | Zabezpieczenie rurociągu przed korozją
110 | STWiORB R-09/T3TH | Wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów wraz z czyszczeniem, odtłuszczaniem i malowaniem | Ryczałt
SUMA (pkt. II.4.3)
II.4.4 | 42000000-6 45300000-0 | UKŁAD HT I LT
II.4.4.1 | 42000000-6 42130000-9 | Armatura i urządzenia
111 | STWiORB R-11/T3TH | Dostawa i montaż kompletnej chłodni wentylatorowej HT wraz z osprzętem (pompa PHT1, podgrzewacz wstępny, wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze, naczynie schładzajace itd) | Ryczałt
112 | STWiORB R-11/T3TH | Dostawa i montaż kompletnej chłodni wentylatorowej LT wraz z osprzętem ( pompa LT1, wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze itd) | Ryczałt
113 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych zaworów motylkowych międzykołnierzowych z dźwignią ręczną DN100-HT | Ryczałt
114 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnej armatury, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej dla instalacji HT i LT o średnicy mniejszej lub równej DN100 (w tym przetwornik temperatury i czujnik niskiego poziomu płynu) | Ryczałt
115 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnego kompensatora gumowego DN100 - HT | Ryczałt
116 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnego kompensatora gumowego DN80 - HT | Ryczałt
117 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnego kompensatora gumowego DN65 - LT | Ryczałt
II.4.4.2 | 44160000-9 | Rurociągi
118 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych DN100 dla układu HT i LT | Ryczałt
119 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych kolan stalowych DN100 dla układu HT i LT | Ryczałt
120 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych trójników stalowych równoprzelotowych DN100/100/100 | Ryczałt
121 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zwężek stalowych DN100/80 | Ryczałt
122 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych dennic elipsoidalnych DN100 | Ryczałt
123 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych DN80 dla układu HT i LT | Ryczałt
124 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych kolan stalowych DN80 dla układu HT i LT | Ryczałt
125 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów wraz z kształtkami dla instalacji HT i LT o średnicy mniejszej niż DN80 | Ryczałt
126 | STWiORB R-09/T3TH | Wykonanie próby wodnej | Ryczałt
II.4.4.3 | 71337000-9 | Zabezpieczenie rurociągu przed korozją
127 | STWiORB R-09/T3TH | Wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów wraz z czyszczeniem, odtłuszczaniem i malowaniem | Ryczałt
II.4.4.4 | 45231000-5 | Izolacje termiczne rur
128 | STWiORB R-09/T3TH, STWiORB R-09/T2KO | Wykonanie kompletnej izolacji termicznej rurociągów z wełny i mineralnej i waty szklanej wraz z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej | Ryczałt
SUMA (pkt. II.4.4)
II.4.5 | 45331000-6 | INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
II.4.5.1 | 45331200-8 | Wentylacja nawiewna i wywiewna agregatu kogeneracyjnego
129 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych przepustnic wielopłaszczyznowych stalowych prostokątnych typ A do przewodów nawiewnych | Ryczałt
130 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych przepustnic wielopłaszczyznowych stalowych prostokątnych typ A i B do przewodów o obwodzie do 7200mm | Ryczałt
131 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych tłumików akustycznych - nawiew | Ryczałt
132 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych tłumików akustycznych - wywiew | Ryczałt
133 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych wentylatorów osiowych - kanał nawiewny | Ryczałt
134 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnego filtra kieszeniowego - kanał nawiewny | Ryczałt
135 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych czerpni ściennych prostokątnych typu A | Ryczałt
136 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych wyrzutni ściennych prostokątnych typ A | Ryczałt
137 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych siłowników obrotowych | Ryczałt
138 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych czujników temperatury | Ryczałt
139 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych przetworników różnicy ciśnień | Ryczałt
140 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnej kratki wentylacyjnej - wywiew | Ryczałt
141 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z konstrukcją wsporczą - kanał nawiewny | Ryczałt
142 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnych przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z konstrukcją wsporczą- kanał wywiewny | Ryczałt
143 | STWiORB R-08/T3TH | Montaż kompletnej izolacji termicznej otulinami z wełny z warstwą folli aluminiowej | Ryczałt
144 | STWiORB R-08/T3TH | Wykonanie szczelnych przejść przez ściany/przegrody | Ryczałt
SUMA (pkt. II.4.4)
SUMA (pkt. II.4)
II.5 | 45300000-0 | UKŁAD HYDRAULICZNY
II.5.1 | 45300000-0 | INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
II.5.1.1 | 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne
145 | STWiORB R-06/T2KO oraz STWiORB R-09/T2KO | Montaż kompletnej konstrukcji wsporczej - konstrukcja ram pod pompy obiegowe (PO) | Ryczałt
146 | STWiORB R-06/T2KO oraz STWiORB R-09/T2KO | Montaż kompletnej konstrukcji wsporczej - konstrukcja ram pod pompy kotłowe silnika gazowego (PSG) | Ryczałt
147 | STWiORB R-06/T2KO oraz STWiORB R-09/T2KO | Montaż kompletnej konstrukcji wsporczej - konstrukcja ram pod pompy kotłowe kotłła gazowo - olejowego (PKKG) | Ryczałt
II.5.1.2 | 42122000-0 | Agregaty pompowe
148 | STWiORB R-11/T3TH | Montaż kompletnych pomp obiegowych PO | Ryczałt
149 | STWiORB R-11/T3TH | Montaż kompletnych pomp silnika gazowego PSG oraz pomp PUS | Ryczałt
II.5.1.3 | 42000000-6 42130000-9 | Armatura i urządzenia
150 | STWiORB R-11/T3TH | Montaż kompletnego wymiannika ciepła WC-1 wraz z osprzętem | Ryczałt
151 | STWiORB R-11/T3TH | Montaż kompletnego wymiennika ciepła WC-2 wraz z osprzętem | Ryczałt
152 | STWiORB R-11/T3TH | Montaż kompletnego filtroodmulnika DN200 | Ryczałt
153 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnego licznika energii cieplnej DN150 | Ryczałt
154 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnego licznika energii cieplnej DN100 | Ryczałt
155 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnego zaworu trójdrogowego rewersyjnego DN80 | Ryczałt
156 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zaworów motylkowych międzykołnierzowych z dźwignią ręczną DN150 | Ryczałt
157 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zaworów motylkowych międzykołnierzowych z napędem elektrycznym DN150 | Ryczałt
158 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zaworów motylkowych międzykołnierzowych z dźwignią ręczną DN100 | Ryczałt
159 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zaworów motylkowych międzykołnierzowych z napędem elektrycznym DN100 | Ryczałt
160 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zaworów zwrotnych międzykołnierzowych DN150 | Ryczałt
161 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zaworów zwrotnych międzykołnierzowych DN100 | Ryczałt
162 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnego układu do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w rurociągu | Ryczałt
163 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych połączeń kołnierzowych na rurociągach DN200 | Ryczałt
164 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych połączeń kołnierzowych na rurociągach DN150 | Ryczałt
165 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych połączeń kołnierzowych na rurociągach DN100 | Ryczałt
166 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych połączeń kołnierzowych na rurociągach DN80 | Ryczałt
167 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnej armatury, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej dla instalacji ciepła technologicznego o średnicy poniżej DN100 (m.in. zawory bezpieczeństwa, odcinajace, odpowietrzniki autmatyczne itp) | Ryczałt
II.5.1.4 | 44160000-9 | Rurociągi
168 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych DN150 | Ryczałt
169 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych kolanek stalowych DN200 | Ryczałt
170 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych kolanek stalowych DN150 | Ryczałt
171 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych trójników stalowych DN150/150/150 | Ryczałt
172 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych trójników stalowych DN150/100/150 | Ryczałt
173 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zwężek stalowych DN150/200 | Ryczałt
174 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zwężek stalowych DN150/100 | Ryczałt
175 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zwężek stalowych DN150/80 | Ryczałt
176 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych dennic elipsoidalnych DN150 | Ryczałt
177 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych DN100 | Ryczałt
178 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych kolanek stalowych DN100 | Ryczałt
179 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zwężek stalowych DN100/80 | Ryczałt
180 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zwężek stalowych DN100/65 | Ryczałt
181 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych DN80 | Ryczałt
182 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych kolanek stalowych DN80 | Ryczałt
183 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zwężek stalowych DN80/65 | Ryczałt
184 | STWiORB R-09/T3TH | Wykonanie prób wodnych dla rurociągów | Ryczałt
II.5.1.5 | 71337000-9 | Zabezpieczenie rurociągu przed korozją
185 | STWiORB R-09/T3TH, STWiORB R-10/T3TH | Wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów wraz z czyszczeniem, odtłuszczaniem i malowaniem. | Ryczałt
II.5.1.6 | 45231000-5 | Izolacje termiczne rur
186 | STWiORB R-10/T3TH, STWiORB R-10/T2KO | Wykonanie kompletnej izolacji termicznej rurociągów z wełny i mineralnej i waty szklanej wraz z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej | Ryczałt
SUMA (pkt. II.5.1)
II.5.2 | 45300000-0 | UKŁAD TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY
II.5.2.1 | 42130000-9 | Armatura i urządzenia
187 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnej armatury i urządzeń na układzie technologicznym uzdatniania wody (m.in. stacja zmiękczania wody) | Ryczałt
II.5.2.2 | 44160000-9 | Rurociągi
188 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów stalowych DN40 wraz z kształtkami | Ryczałt
SUMA (pkt. II.5.2)
SUMA (pkt. II.5)
II.6 | 31000000-6 31170000-8 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
II.6.1 | 45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
189 | STWiORB R-01/T2KO oraz STWiORB R-03/T2KO | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
SUMA (pkt. II.6.1)
II.6.2 | 31000000-6 31170000-8 | INTALACJA WYPROWADZENIA MOCY ELEKTRYCZNEJ
190 | STWiORB R-04/T2KO | Montaż i uziemienie kompletnej stacji transformatorowej wraz z płytą fundamentową. | Ryczałt
191 | STWiORB R-12/T4EL | Dostawa i montaż kompletnego transformatora suchego 1250kVA 15/0,4 kV/kV | Ryczałt
192 | STWiORB R-12/T4EL | Dostawa i montaż stacji transformatorowej R-SN+RGNN | Ryczałt
193 | STWiORB R-12/T4EL | Montaż kompletnej szafy UPS 8kVA 8h | Ryczałt
194 | STWiORB R-12/T4EL | Montaż kompletnego złącza kablowego SN | Ryczałt
195 | STWiORB R-12/T4EL | Ułożenie kabla XRUHAXs 1x120/50mm2 | Ryczałt
196 | STWiORB R-12/T4EL | Układanie kabla NSGAFOU 1x240 mm2 | Ryczałt
197 | STWiORB R-12/T4EL | Montaż kompletnych analizatorów i liczników energii w rozdzielnicy RGNN | Ryczałt
198 | STWiORB R-12/T4EL | Dostawa i montaż kompletnych korytek kablowych | Ryczałt
SUMA (pkt. II.6.2)
II.6.3 | 31000000-6 | BUDOWA I URUCHOMIENIE INSTALACJI
199 | STWiORB R-12/T4EL | Parametryzacja telemechaniki | Ryczałt
200 | STWiORB R-12/T4EL | Montaż kompletnych przewodów nN | Ryczałt
201 | STWiORB R-12/T4EL | Montaż kompletnej instalacji oświetlenia i gniazd dla całości obiektów | Ryczałt
202 | STWiORB R-12/T4EL | Montaż kompletnej instalacji odgromowej wraz z osprzętem | Ryczałt
SUMA (pkt. II.6.3)
SUMA (pkt. II.6)
II.7 | 72000000-5 | Roboty elektryczne i AKPiA
II.7.1 | 72000000-5 | Aparatura pomiarowa zdalna układu hydraulicznego
203 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż pośredniego układu do pomiaru ciśnienia lub próżni z zastosowaniem przetwornika - ciśnienie wody | Ryczałt
204 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż kompletnego miejscowego układu do pomiaru temperatury wody | Ryczałt
205 | STWiORB R-06/T2KO | Montaż kompletnych szaf sterowniczych układu hydraulicznego wraz z konstrukcją wsporczą | Ryczałt
206 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż kompletnych kamer i wideorejestratorów i systemów alarmowych | Ryczałt
SUMA (pkt. II.7.1)
II.7.2 | 72000000-5 | Montaż elektryczny
II.7.2.1 | 72000000-5 | Kable i przewody
207 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel 2XSLCY-J 4G25 | Ryczałt
208 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel FTP 4x2x0.5 | Ryczałt
209 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel LIYCY 2x0,75 | Ryczałt
210 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel LIYCY 3x0,75 | Ryczałt
211 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel LIYCY 4x0,75 | Ryczałt
212 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel LIYCY 7x0,75 | Ryczałt
213 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel LIYCY 8x0,75 | Ryczałt
214 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel NYY-J 3x1,5 | Ryczałt
215 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel NYY-J 4x1,5 | Ryczałt
216 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - kabel NYY-J 5x1,5 | Ryczałt
II.7.2.2 | 72000000-5 | Osprzęt
217 | STWiORB R-06/T2KO | Montaż kompletnych kasetek STOP | Ryczałt
218 | STWiORB R-06/T2KO, STWiORB R-12/T5AKPA | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu i montaż puszek instalacyjnych | Ryczałt
II.7.2.3 | 72000000-5 | Trasy kablowe
219 | STWiORB R-06/T2KO, STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż kompletnych korytek drabin kablowych D200 | Ryczałt
220 | STWiORB R-06/T2KO, STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż kompletnych korytek drabin kablowych K100 | Ryczałt
221 | STWiORB R-06/T2KO, STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż kompletnych korytek drabin kablowych K50H60 | Ryczałt
222 | STWiORB R-12/T5AKPA | Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych - masy uszczelniające | Ryczałt
II.7.2.4 | 72000000-5 | Połączenia wyrównawcze
223 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż kompletnego uziemienia - bednarka 30x4 + uchwyty | Ryczałt
224 | STWiORB R-06/T2KO,STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż na gotowym podłożu kompletnej szyny uziemiającej GSW | Ryczałt
225 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - LgY 50mm2 | Ryczałt
226 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - LgY 16mm2 | Ryczałt
227 | STWiORB R-12/T5AKPA | Montaż (układanie) kabli wraz z zarobieniem - LgY 6mm2 | Ryczałt
II.7.2.5 | 72000000-5 | Pomiary elektryczne
228 | STWiORB R-12/T5AKPA | Wykonanie kompletnych pomiarów, badań i testów instalacji elektrycznych | Ryczałt
SUMA (pkt. II.7.2)
II.7.3 | 72000000-5 | Oprogramowanie systemu pomiarów i automatyki
229 | STWiORB R-12/T5AKPA | Dostarczenie kompletnego oprogramowanie systemu pomiarów i automatyki | Ryczałt
SUMA (pkt. II.7.3)
II.7.4 | 72000000-5 | Uruchomienie systemu pomiarów i automatyki
230 | STWiORB R-12/T5AKPA | Uruchomienie systemu pomiarów i automatyki | Ryczałt
SUMA (pkt. II.7.4)
II.7.5 | 72000000-5 | Rozbudowa i rozszerzenie systemu nadrzednego o pracę dodatkowych układów
231 | STWiORB R-12/T5AKPA | Rozbudowa i rozszerzenie systemu nadrzędnego o pracę dodatkowych układów | Ryczałt
SUMA (pkt. II.7.5)
II.7.6 | 72000000-5 | System raportowy, szkolenia
232 | STWiORB R-12/T5AKPA | Dostarczenie kompletnego system raportowego i przeprowadzanie szkoleń | Ryczałt
SUMA (pkt. II.7.6)
II.7.7 | 72000000-5 | SCADA
233 | STWiORB R-12/T5AKPA | Wyposażenie stanowiska do monitoringu w kompletny sprzęt komputerowy systemu SCADA | Ryczałt
234 | STWiORB R-12/T5AKPA | Wyposażenie układu w elementy komunikacji przewodowej | Ryczałt
235 | STWiORB R-12/T5AKPA | Dostarczenie licencji systemu nadrzędnego | Ryczałt
SUMA (pkt. II.7.7)
SUMA (pkt. II.7)
SUMA (pkt. II)
III |  | ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - PRZEBUDOWA FRAGMENTU SIECI CIEPŁOWNICZEJ
III.1 | 45000000-7 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY FRAGMENTU SIECI CIEPŁOWNICZEJ
III.1.1 | 45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
236 | STWiORB R-10/T3TH | Roboty przygotowawcze i ziemne, wraz z niwelacją terenu i rozłożeniem humusu | Ryczałt
SUMA (pkt. III.1.1)
III.1.2 | 45111300-1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE i MURARSKIE
237 | STWiORB R-10/T3TH | Demontaż istniejącej sieci preizolowanej | Ryczałt
238 | STWiORB R-02/T1AR, STWiORB R-05/T1AR | Wykonanie kompletnego przejścia przez ściankę betonową istniejacej komory ciepłowniczej K10 z zastosowaniem otworu szczelnego | Ryczałt
SUMA (pkt. III.1.2)
III.1.3 | 44160000-9, 45333000-0 | RUROCIĄGI i ARMATURA
239 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych rurociągów z rur preizolowanych DN50 (60,3x125) | Ryczałt
240 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych kształtek rurociągów z rur preizolowanych | Ryczałt
241 | STWiORB R-10/T3TH | Montaż kompletnych dodatkowych elementów sieci preizolowanej (m.in. rękawy termokurczliwe, złącza zwykłe typu N, poduszki kompensacyjne, taśmy ostrzegawcze) | Ryczałt
242 | STWiORB R-09/T3TH | Montaż kompletnych zaworów odcinających DN50 | Ryczałt
243 | STWiORB R-10/T3TH | Wykonanie kompletnych badań radiograficznych i prób pneumatycznych | Ryczałt
SUMA (pkt. III.1.3)
SUMA (pkt. III.1)
SUMA (pkt. III)
SUMA (pkt. I + II + III)

## ZZK
WYKAZ CEN
Projekt / Przedsięwzięcie pn. Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego
Zadanie częściowe nr 1 - zabudowa układu wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem silnika spalinowego gazowego – kotłownia gazowa Plac Wolności 8 w Ozimku.
Zestawienie zbiorcze kosztów
Lp | Opis | Wartość [PLN]
I-NKW | WYMAGANIA OGÓLNE - Koszty niekwalifikowane
I+II+III | WYMAGANIA OGÓLNE; ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - KOTŁOWNIA; ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - PRZEBUDOWA FRAGMENTU SIECI CIEPŁOWNICZEJ
RAZEM I-NKW+I+II+III - KWOTA CAŁKOWITA BEZ PODATKU VAT (NETTO) (przenieść do Formularza oferty)
RAZEM I-NKW+I+II+III - KWOTA PODATKU VAT (przenieść do Formularza oferty)
RAZEM I-NKW+I+II+III - KWOTA CAŁKOWITA Z PODATKIEM VAT (BRUTTO) (przenieść do Formularza oferty)
Uwaga: Wartości w poszczególnych arkuszach Wykazu cen - należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.